## Sheet1
类别 | 参数 | 默认值 | 上限 | 下限 | 单位 | 备注
并网连接条件 | 起始连接等待时间 |  |  |  | s
| 起始连接电网频率上限 |  |  |  | Hz
| 起始连接电网频率下限 |  |  |  | Hz
| 起始连接电网电压上限 |  |  |  | %Un
| 起始连接电网电压下限 |  |  |  | %Un
| 起始连接电网斜率 |  |  |  | %Pn/min
| 故障重连等待时间 |  |  |  | s
| 故障重连电网频率上限 |  |  |  | Hz
| 故障重连电网频率下限 |  |  |  | Hz
| 故障重连电网电压上限 |  |  |  | %Un
| 故障重连电网电压下限 |  |  |  | %Un
| 故障重连电网斜率 |  |  |  | %Pn/min
| 启机后功率斜率 |  |  |  | %Pn/s
电网保护条件 | 电网一段过压阈值 |  |  |  | %Un
| 电网一段过压时间 |  |  |  | s
| 电网二段过压阈值 |  |  |  | %Un
| 电网二段过压时间 |  |  |  | s
| 电网三段过压阈值 |  |  |  | %Un
| 电网三段过压时间 |  |  |  | s
| 电网一段欠压阈值 |  |  |  | %Un
| 电网一段欠压时间 |  |  |  | s
| 电网二段欠压阈值 |  |  |  | %Un
| 电网二段欠压时间 |  |  |  | s
| 电网三段欠压阈值 |  |  |  | %Un
| 电网三段欠压时间 |  |  |  | s
| 电网十分钟过压阈值 |  |  |  | %Un
| 电网一段过频阈值 |  |  |  | Hz
| 电网一段过频时间 |  |  |  | s
| 电网二段过频阈值 |  |  |  | Hz
| 电网二段过频时间 |  |  |  | s
| 电网三段过频阈值 |  |  |  | Hz
| 电网三段过频时间 |  |  |  | s
| 电网一段欠频阈值 |  |  |  | Hz
| 电网一段欠频时间 |  |  |  | s
| 电网二段欠频阈值 |  |  |  | Hz
| 电网二段欠频时间 |  |  |  | s
| 电网三段欠频阈值 |  |  |  | Hz
| 电网三段欠频时间 |  |  |  | s
防逆流功能 | 防逆流硬限制使能 |  |  |  | \
| 防逆流硬限制功率 |  |  |  | %Pn
| 防逆流软限制使能 |  |  |  | \
| 防逆流软限制功率 |  |  |  | %Pn
孤岛检测功能 | 孤岛检测使能 |  |  |  | \
固定无功模式 | 固定无功模式使能位 |  |  |  | \
| 固定无功功率 |  |  |  | %Sn
固定功因模式 | 固定功因模式使能 |  |  |  | \
| 功率因数 |  |  |  | \
电压无功模式Q(U) | Q(U)曲线使能 |  |  |  | \
| Q(U)曲线锁定功率 |  |  |  | %Pn
| Q(U)曲线解锁功率 |  |  |  | %Pn
| Q(U)曲线过压起始点电压 |  |  |  | %Un
| Q(U)曲线过压结束点电压 |  |  |  | %Un
| Q(U)曲线过压起始点无功功率 |  |  |  | %Sn
| Q(U)曲线过压结束点无功功率 |  |  |  | %Sn
| Q(U)曲线欠压起始点电压 |  |  |  | %Un
| Q(U)曲线欠压结束点电压 |  |  |  | %Un
| Q(U)曲线欠压起始点无功功率 |  |  |  | %Sn
| Q(U)曲线欠压结束点无功功率 |  |  |  | %Sn
有功无功模式Q(P) | Q(P)曲线使能 |  |  |  | \
| Q(P)曲线锁定电压 |  |  |  | %Un
| Q(P)曲线解锁电压 |  |  |  | %Un
| Q(P)曲线无功百分比1 |  |  |  | %Sn
| Q(P)曲线无功百分比2 |  |  |  | %Sn
| Q(P)曲线无功百分比3 |  |  |  | %Sn
| Q(P)曲线无功百分比4 |  |  |  | %Sn
| Q(P)曲线P1 |  |  |  | %Pn
| Q(P)曲线P2 |  |  |  | %Pn
| Q(P)曲线P3 |  |  |  | %Pn
| Q(P)曲线P4 |  |  |  | %Pn
有功功因模式Cosφ(P) | Cosφ(P)曲线使能 |  |  |  | \
| Cosφ(P)曲线锁定电压 |  |  |  | %Un
| Cosφ(P)曲线解锁电压 |  |  |  | %Un
| Cosφ(P)曲线PF1 |  |  |  | \
| Cosφ(P)曲线PF2 |  |  |  | \
| Cosφ(P)曲线PF3 |  |  |  | \
| Cosφ(P)曲线PF4 |  |  |  | \
| Cosφ(P)曲线P1 |  |  |  | %Pn
| Cosφ(P)曲线P2 |  |  |  | %Pn
| Cosφ(P)曲线P3 |  |  |  | %Pn
| Cosφ(P)曲线P4 |  |  |  | %Pn
电压有功模式P(U) | P(U)曲线使能 |  |  |  | \
| P(U)曲线过压起始点电压 |  |  |  | %Un
| P(U)曲线过压结束点电压 |  |  |  | %Un
| P(U)曲线过压起始点功率 |  |  |  | %Pn
| P(U)曲线过压结束点功率 |  |  |  | %Pn
| P(U)曲线过压退出点电压 |  |  |  | %Un
| P(U)曲线欠压起始点电压 |  |  |  | %Un
| P(U)曲线欠压结束点电压 |  |  |  | %Un
| P(U)曲线欠压起始点功率 |  |  |  | %Pn
| P(U)曲线欠压结束点功率 |  |  |  | %Pn
| P(U)曲线欠压退出点电压 |  |  |  | %Un
| P(U)曲线一阶响应时间 |  |  |  | \
| P(U)曲线功率变化斜率 |  |  |  | %Pn/min
频率有功模式P(F) | P(F)曲线过频使能 |  |  |  | \
| P(F)曲线过频起始点频率 |  |  |  | Hz
| P(F)曲线过频结束点频率 |  |  |  | Hz
| P(F)曲线过频退出点频率 |  |  |  | Hz
| P(F)曲线过频进入延时 |  |  |  | s
| P(F)曲线过频退出延时 |  |  |  | s
| P(F)曲线过频功率响应斜率 |  |  |  | %
| P(F)曲线过频中间点频率 |  |  |  | Hz
| P(F)曲线过频恢复滞后裕度 |  |  |  | Hz
| P(F)曲线过频退出响应斜率 |  |  |  | Hz
| P(F)曲线欠频使能 |  |  |  | \
| P(F)曲线欠频起始点频率 |  |  |  | Hz
| P(F)曲线欠频结束点频率 |  |  |  | Hz
| P(F)曲线欠频退出点频率 |  |  |  | Hz
| P(F)曲线欠频进入延时 |  |  |  | s
| P(F)曲线欠频退出延时 |  |  |  | s
| P(F)曲线欠频功率响应斜率 |  |  |  | %
| P(F)曲线欠频中间点频率 |  |  |  | Hz
| P(F)曲线欠频恢复滞后裕度 |  |  |  | Hz
| P(F)曲线欠频退出响应斜率 |  |  |  | Hz
电压穿越 | 高压穿越使能 |  |  |  | \
| 高压穿越一级阈值 |  |  |  | %Un
| 高压穿越一级时间 |  |  |  | s
| 高压穿越二级阈值 |  |  |  | %Un
| 高压穿越二级时间 |  |  |  | s
| 高压穿越三级阈值 |  |  |  | %Un
| 高压穿越三级时间 |  |  |  | s
| 低压穿越使能 |  |  |  | \
| 低压穿越一级阈值 |  |  |  | %Un
| 低压穿越一级时间 |  |  |  | s
| 低压穿越二级阈值 |  |  |  | %Un
| 低压穿越二级时间 |  |  |  | s
| 低压穿越三级阈值 |  |  |  | %Un
| 低压穿越三级时间 |  |  |  | s